Населённый пункт                                          	                                   Дата__________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОБРАТНО-ОСМОТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (ООУ)

- Организация

| ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- |
|  | Схема ООУ с указанием предочистки и количества ступеней (ниже пример, зарисовать) Исх.вода→коагулирование→фильтрация→УФ→ООУ1→пермеат1→УЭДИ→дем.вода ↑ ↓ ↑ концентрат1 ↑ ↓ Пермеат2 ← ООУ2 →концентрат2→канализация |
|  |  | Ступень 1 | Ступень 2 | Ступень 3 |
|  | Марка мембран, производитель |  |  |  |
|  | Количество секций, установок, модулей - описать |  |  |  |
|  | Тип мембраны (целлюлозацетатные, полиамидные, безцеллюлозные) |  |  |  |
|  | Подача исходной воды для модуля/секции/установки, м3/час |  |  |  |
|  | Подача исходной воды для всей ООУ, м3/час |  |  |  |
|  | Период работы суток в год (часов в сутки) |  |  |  |
| ВОДОПОДГОТОВКА |
|  | Источник исходной воды (поверхностная, артезианская. водопровод, концентрат 1, пермеат 1 и пр.) |  |
|  | Существующая схема водоподготовки до ООУ (осветление, подкисление, мех.фильтрация, ультрафильтрация и пр.) |  |
|  | Марка применяемого антискаланта |  |
|  | Дозировка антискаланта, мл/час (г/куб, мг/л) |  |
|  | Марка применяемого биоцида |  |
|  | Дозировка биоцида, мл/час (г/куб, мг/л) |  |
|  | Схема применения биоцида (постоянное дозирование, эпизодическое). Описать подробно |  |
|  | Марка насосов дозаторов биоцида, производительность (л/час) |  |  |  |
|  | Марка насосов дозаторов антискаланта, производительность (л/час) |  |  |  |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|  | Периодичность промывок (дней, м3) |  |
|  | Объём промывочного бака/количество приготавливаемого отмывочного раствора, м3 |  |
|  | Марка применяемого отмывочного реагента кислотного |  |
|  | Дозировка отмывочного кислотного реагента для первичного приготовления, кг/м3 раствора |  |
|  | Количество добавляемого в процессе мойки кислотного реагента, кг |  |
|  | Описать существующий процесс кислотной промывки (при каких рН, сливается ли раствор в процессе мойки и пр.) |  |
|  | Марка применяемого отмывочного реагента щелочного |  |
|  | Дозировка отмывочного щелочного реагента для первичного приготовления, кг/м3 раствора |  |
|  | Количество добавляемого в процессе мойки щелочного реагента, кг |  |
|  | Описать существующий процесс щелочной промывки (при каких рН, сливается ли раствор в процессе мойки и пр.) |  |
|  | Марка насосов дозаторов отмывочного реагента, производительность (л/час) |  |
| Расходы |
|  | Расход исходной воды в год на всю ООУ, м3 |  |
|  | Расход пермеата в год на всю ООУ, м3 |  |
|  | Расход концентрата в год на всю ООУ, м3 |  |
|  | Расходы антискаланта в год на всю ООУ, кг. |  |
|  | Расходы кислотного отмывочного реагента в год на всю ООУ, кг. |  |
|  | Расходы щелочного отмывочного реагента в год на всю ООУ, кг. |  |
|  | Расходы кислотного отмывочного реагента за одну промывку всей ООУ, кг. |  |
|  | Расходы щелочного отмывочного реагента за одну промывку всей ООУ, кг. |  |
|  | Расходы биоцида в год на всю ООУ всего, кг. |  |
|  | Расходы биоцида в год на всю ООУ для постоянного либо периодического дозирования, кг. |  |
|  | Расходы биоцида в год на всю ООУ для проведения хим. моек, кг. |  |
|  | Расходы биоцида на всю ООУ для проведения одной хим. мойки, кг. |  |
|  | Количество хим. моек в год всей ООУ (описать подробно, что за количества предоставлены, для всей ООУ, одного модуля, одной установки, одной секции и пр.) |  |
| Стоимость (с НДС!) |
|  | Стоимость антискаланта, руб/кг с НДС |  |
|  | Стоимость отмывочного кислотного, руб/кг с НДС |  |
|  | Стоимость отмывочного щелочного, руб/кг с НДС |  |
|  | Стоимость биоцида, руб/кг с НДС |  |

Приложите, пожалуйста:

1. Результаты количественного химического анализа проб воды за последний  год (среднемесячные, максимальные и минимальные  по каждому месяцу, по возможности):

- исходная;

- после ультрафильтрации;

- на входе в ООУ (ступень 1, ступень 2, ступень 3);

- пермеат (ступень 1, ступень 2, ступень 3);

- концентрат (ступень 1, ступень 2, ступень 3).

2. Режимные карты эксплуатации ООУ

3. Режимные карты по водоподготовке и промывке ООУ (регламент промывки)

Дополнительные уточнения в ходе обследования ООУ, определить:

- Дозировку применяемого антискаланта, годовой/часовой расход исходной воды, пермеата, концентрата, время работы ООУ, количество модулей и пр.

- Как ведётся дозирование реагентов: на все модули сразу\либо отдельно на каждый модуль стоит свой насос.

- Уточнить данные расходов воды/реагентов для модуля/для всех установок.

- Дозировку и способ применения биоцида

- Дозировку антискаланта (г/м3 исходной воды по товарному продукту).

- Расходы реагентов ООУ (годовые: антискалант, биоцид для постоянной обработки, биоцид при мойке, щелочной, кислотный).

- Особое внимание обратить на проведение хим. моек:

  - Количество моек в год, периодичность моек,

  - Порядок моек, сразу все модули либо по отдельности и пр.,

  - Количество кислого/щелочного реагента для первичного приготовления 1000 л. раствора, количество реагентов для поддержания рН, объём бака для моек. При каком рН моют, желательно подробнее узнать регламент проведения моек (реальный), сколько всего реагентов уходит на мойки, сколько времени занимает вся мойка, в каком порядке (кислая – щелочная), сколько раз добавляют реагенты, какие рН держат при мойках.

  - Годовые расходы отмывочных реагентов. Уточнить, какие данные предоставлены: для модуля, для всех установок.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ООУ